BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium    22-233/32-33

Mina Sasar (Zazarbánya)
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	
	22-233/32
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	Víz A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	pH 
	
	2,44
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Redox potenciál
	mV
	528
	


2022.02.15.
Mina Sasar (Zazarbánya)
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	
	22-233/32
	22-233/33
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	Víz A
(szűrt)
	Víz A
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ca
	mg/l
	223
	257
	

	K
	mg/l
	19,2
	20,5
	

	Mg
	mg/l
	198
	244
	

	Na
	mg/l
	25,0
	30,9
	200

	Ag
	µg/l
	<0,05
	0,30
	10

	Al
	µg/l
	128000
	138000
	200

	As
	µg/l
	12,0
	13,4
	10

	B
	µg/l
	213
	241
	500

	Ba
	µg/l
	3,86
	4,57
	700

	Be
	µg/l
	26,4
	29,2
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	60,9
	75,3
	10

	Cd
	µg/l
	26,1
	30,1
	5

	Co
	µg/l
	1210
	1260
	20

	Cr
	µg/l
	12,7
	13,8
	50

	Cu
	µg/l
	250
	277
	200

	Fe
	µg/l
	470000
	470000
	

	Ga
	µg/l
	1,21
	1,35
	

	Hg
	µg/l
	<0,01
	0,09
	1

	Li
	µg/l
	228
	241
	

	Mn
	µg/l
	709000
	782000
	

	Mo
	µg/l
	0,11
	0,42
	20

	Ni
	µg/l
	266
	312
	20

	P
	µg/l
	314
	386
	

	Pb
	µg/l
	16,2
	19,1
	10

	Rb
	µg/l
	294
	308
	

	S
	µg/l
	1890000
	1990000
	

	Sb
	µg/l
	0,11
	0,11
	5

	Se
	µg/l
	0,72
	0,74
	10

	Sn
	µg/l
	1,00
	1,54
	10

	Sr
	µg/l
	647
	708
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	81,0
	86,2
	

	U
	µg/l
	2,06
	2,30
	

	V
	µg/l
	75,6
	82,0
	

	Zn
	µg/l
	25900
	29400
	200


Mina Sasar (Zazarbánya)
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	22-233/33
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	Üledék B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	0,18
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	1590
	

	As
	mg/kg sz.a.
	84,7
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	16,1
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	136
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,21
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	0,08
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	2,45
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	3530
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	0,35
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	7,72
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	3,93
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	10,4
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	303000
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	0,60
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,12
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	527
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	1,97
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	1740
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	3940
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	0,24
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2120
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	2,38
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	402
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	13,9
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	3,45
	

	S
	mg/kg sz.a.
	55900
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	3,60
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,10
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	0,63
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	9,03
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	0,01
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	0,79
	

	U
	mg/kg sz.a.
	0,07
	

	V
	mg/kg sz.a.
	486
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	195
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

