BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/115-116

Sesely Aranyos előtt
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/115
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1/A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	7,33
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	1532
	2500


2021.12.08.
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/115
	21-780/115
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1/A
(szűrt)
	1/A
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	317
	333
	

	K
	mg/l
	19,3
	20,1
	

	Mg
	mg/l
	3,84
	4,42
	

	Na
	mg/l
	14,7
	16,9
	200

	Ag
	µg/l
	0,93
	7,96
	10

	Al
	µg/l
	<1
	295
	200

	As
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	60,0
	500

	Ba
	µg/l
	58,8
	62,7
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	85,2
	105
	10

	Cd
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	5

	Co
	µg/l
	0,21
	2,39
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	50

	Cu
	µg/l
	4,20
	41,6
	200

	Fe
	µg/l
	2560
	3540
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,05
	0,12
	1

	Li
	µg/l
	3,97
	4,59
	

	Mn
	µg/l
	75,1
	243
	

	Mo
	µg/l
	43,1
	45,5
	20

	Ni
	µg/l
	15,7
	22,4
	20

	P
	µg/l
	<1
	650
	

	Pb
	µg/l
	<0,01
	1,37
	10

	Rb
	µg/l
	24,5
	25,9
	

	S
	µg/l
	250000
	163000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	4,24
	4,84
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	597
	600
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	0,23
	0,39
	

	V
	µg/l
	<0,01
	0,21
	

	Zn
	µg/l
	<0,2
	30,1
	200


Sesely Aranyos előtt
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/116
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1/B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	21800
	

	As
	mg/kg sz.a.
	6,44
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	<0,1
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	133
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,55
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	3,83
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	6310
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	1,42
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	18,1
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	10,1
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	1190
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	65700
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	6,31
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,12
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	4340
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	12
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	2010
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	504
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	12
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2540
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	12,3
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	381
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	17,4
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	38,3
	

	S
	mg/kg sz.a.
	339
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,15
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	1,25
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	0,73
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	23,5
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	2,05
	

	V
	mg/kg sz.a.
	26,6
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	314
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

