BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/126-127

Inverz szonda
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/126
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	3/A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	10,25
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	1634
	2500


2021.12.08.
Inverz szonda
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/126
	21-780/126
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	3/A
(szűrt)
	3/A
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	183
	367
	

	K
	mg/l
	11,2
	23,1
	

	Mg
	mg/l
	1,04
	2,27
	

	Na
	mg/l
	8,06
	18,6
	200

	Ag
	µg/l
	0,89
	21,8
	10

	Al
	µg/l
	18,3
	48,8
	200

	As
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	27,0
	500

	Ba
	µg/l
	42,4
	84,7
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	63,8
	137
	10

	Cd
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	5

	Co
	µg/l
	<0,005
	0,11
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	50

	Cu
	µg/l
	1,98
	6,72
	200

	Fe
	µg/l
	1770
	2650
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,05
	0,08
	1

	Li
	µg/l
	1,91
	5,54
	

	Mn
	µg/l
	0,25
	4,81
	

	Mo
	µg/l
	21,1
	39,2
	20

	Ni
	µg/l
	10,6
	16,0
	20

	P
	µg/l
	<1
	186
	

	Pb
	µg/l
	<0,01
	1,17
	10

	Rb
	µg/l
	15,6
	28,4
	

	S
	µg/l
	108000
	279000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	3,02
	6,22
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	347
	6,37
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	0,01
	0,05
	

	V
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Zn
	µg/l
	<0,2
	13,3
	200


2021.12.07.
Inverz szonda
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/127
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	3/B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	41000
	

	As
	mg/kg sz.a.
	9,32
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	<0,1
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	283
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,88
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	5,08
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	35400
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	1,26
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	13,2
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	41,1
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	230
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	36100
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	13,1
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,06
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	11100
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	28,2
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	2700
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	473
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	2,93
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2920
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	24,7
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	375
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	19,7
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	83,6
	

	S
	mg/kg sz.a.
	<5
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,48
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,44
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	1,91
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	193
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	1,49
	

	V
	mg/kg sz.a.
	80,2
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	134
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

