BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/130-131

Sesely Source
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/130
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	5
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	8,59
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	1656
	2500


2021.12.08.
Sesely Source
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/130
	21-780/130
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	5
(szűrt)
	5
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	355
	364
	

	K
	mg/l
	21,3
	21,9
	

	Mg
	mg/l
	3,91
	4,17
	

	Na
	mg/l
	16,7
	16,7 19,2
	200

	Ag
	µg/l
	0,90
	9,64
	10

	Al
	µg/l
	9,25
	191
	200

	As
	µg/l
	0,10
	0,19
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	24,6
	500

	Ba
	µg/l
	59,8
	67,3
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	127
	143
	10

	Cd
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	5

	Co
	µg/l
	<0,005
	3,14
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	50

	Cu
	µg/l
	1,60
	18,8
	200

	Fe
	µg/l
	2630
	3950
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,04
	0,11
	1

	Li
	µg/l
	4,71
	5,29
	

	Mn
	µg/l
	1,00
	315
	

	Mo
	µg/l
	50,1
	53,2
	20

	Ni
	µg/l
	15,3
	25,1
	20

	P
	µg/l
	<1
	677
	

	Pb
	µg/l
	<0,01
	2,58
	10

	Rb
	µg/l
	26,9
	28,2
	

	S
	µg/l
	192000
	288000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	5,41
	5,90
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	640
	666
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	0,02
	0,22
	

	V
	µg/l
	<0,01
	0,70
	

	Zn
	µg/l
	<0,2
	52,8
	200


2021.12.07.
Sesely Source
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/131
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	5
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	32200
	

	As
	mg/kg sz.a.
	10,5
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	<0,1
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	207
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,81
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	4,81
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	40000
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	2,34
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	26,1
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	24,3
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	1840
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	35900
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	7,98
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,06
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	6300
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	14,9
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	3410
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	1030
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	19,0
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2750
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	21,7
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	432
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	25,6
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	50,8
	

	S
	mg/kg sz.a.
	1490
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,56
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	2,03
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	1,21
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	66,8
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	2,48
	

	V
	mg/kg sz.a.
	60,9
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	413
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

