BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/132-133

Englena UP Horror side kiv
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/132
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	7/A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	2,65
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	8980
	2500


2021.12.08.
Englena UP Horror side kiv
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/132
	21-780/132
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	7/A
(szűrt)
	7/A
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	115
	163
	

	K
	mg/l
	0,04
	0,16
	

	Mg
	mg/l
	63,9
	103
	

	Na
	mg/l
	3,38
	5,25
	200

	Ag
	µg/l
	0,96
	29,5
	10

	Al
	µg/l
	1330000
	1350000
	200

	As
	µg/l
	2,91
	5,15
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	<0,2
	500

	Ba
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	700

	Be
	µg/l
	4,11
	10,4
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	68,6
	103
	10

	Cd
	µg/l
	237
	288
	5

	Co
	µg/l
	770
	1190
	20

	Cr
	µg/l
	37,2
	52,4
	50

	Cu
	µg/l
	51700
	52900
	200

	Fe
	µg/l
	1150000
	1180000
	

	Ga
	µg/l
	5,94
	7,53
	

	Hg
	µg/l
	0,05
	0,19
	1

	Li
	µg/l
	55,2 
	106
	

	Mn
	µg/l
	26000
	26500
	

	Mo
	µg/l
	0,69
	0,69
	20

	Ni
	µg/l
	256
	413
	20

	P
	µg/l
	<1
	191
	

	Pb
	µg/l
	0,31
	2,59
	10

	Rb
	µg/l
	7,16
	8,40
	

	S
	µg/l
	3720000
	3730000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	20,0
	26,4
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	798
	886
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	28,4
	29,7
	

	V
	µg/l
	57,4
	79,4
	

	Zn
	µg/l
	36700
	37900
	200


Englena UP Horror side kiv 
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/133
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	7/B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	50200
	

	As
	mg/kg sz.a.
	27,2
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	<0,1
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	707
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,21
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	0,94
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	4,59
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	1140
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	0,66
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	6,51
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	3,36
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	227
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	39400
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	15,4
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,03
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	11100
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	1,02
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	1730
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	60,9
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	23,8
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	5490
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	2,15
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	864
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	524
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	57,5
	

	S
	mg/kg sz.a.
	20800
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,53
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	12,2
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	4,02
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	354
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	0,37
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	2,34
	

	U
	mg/kg sz.a.
	0,55
	

	V
	mg/kg sz.a.
	96,1
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	77,2
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

