BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/140-141

Extra Horror River 2 
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/140
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	10/A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	2,53
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	16350
	2500


2021.12.08.
Extra Horror River 2 
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/140
	21-780/140
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	10/A
(szűrt)
	10/A
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	91,1
	137
	

	K
	mg/l
	0,21
	0,31
	

	Mg
	mg/l
	138
	242
	

	Na
	mg/l
	4,78
	8,34
	200

	Ag
	µg/l
	1,04
	38,6
	10

	Al
	µg/l
	2820000
	2850000
	200

	As
	µg/l
	389
	454
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	<0,2
	500

	Ba
	µg/l
	<0,01
	0,83
	700

	Be
	µg/l
	8,97
	27,7
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	149
	160
	10

	Cd
	µg/l
	576
	717
	5

	Co
	µg/l
	1120
	2350
	20

	Cr
	µg/l
	20,6
	36,0
	50

	Cu
	µg/l
	421000
	433000
	200

	Fe
	µg/l
	2090000
	2150000
	

	Ga
	µg/l
	23,2
	42,3
	

	Hg
	µg/l
	0,05
	0,15
	1

	Li
	µg/l
	54,3
	109
	

	Mn
	µg/l
	77200
	80100
	

	Mo
	µg/l
	13,5
	14,5
	20

	Ni
	µg/l
	256
	546
	20

	P
	µg/l
	5360
	11100
	

	Pb
	µg/l
	0,10
	2,18
	10

	Rb
	µg/l
	11,0
	13,5
	

	S
	µg/l
	8020000
	8420000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	71,4
	82,8
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	402
	468
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	127
	155
	

	V
	µg/l
	347
	579
	

	Zn
	µg/l
	80000
	81300
	200


Extra Horror River 2
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.17.

	Kód
	
	21-780/141
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	10/B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.17./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	31800
	

	As
	mg/kg sz.a.
	56,7
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	<0,1
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	321
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,41
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	4,59
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	1310
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	1,10
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	6,32
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	40,4
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	425
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	70600
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	12,4
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,04
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	9330
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	13,9
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	2480
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	209
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	12,3
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2780
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	15,3
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	902
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	22,7
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	58,4
	

	S
	mg/kg sz.a.
	8100
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,09
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	8,34
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	1,06
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	72,0
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	0,57
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	0,74
	

	V
	mg/kg sz.a.
	142
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	146
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

