BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium    21-780/161-162

Aranyos jóval Sesely alatt
Felszíni vízminta általános vízkémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.12.20.
	Kód
	
	21-780/161
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	101/A 12.01
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	2022.01.10./
01.24.
	

	pH 
	
	8,48
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	363
	2500

	Hidrogénkarbonát
	mg/l
	183
	

	Karbonát
	mg/l
	<3
	

	Összes lúgosság
	mmol/l
	1,3
	

	Összes keménység
	CaO mg/l 
	86
	

	KOIp
	mg/l
	2,1
	

	Szulfát 
	mg/l
	60
	250

	Nitrát 
	mg/l
	2,6
	50

	Nitrit 
	mg/l
	<0,01
	0,5

	Klorid 
	mg/l
	7
	250

	Foszfát 
	mg/l
	0,06
	0,5

	Ammónium 
	mg/l
	<0,01
	0,5

	Vas
	mg/l
	<0,01
	

	Mangán
	mg/l
	<0,01
	

	Nátrium
	mg/l
	34,1
	200

	Kálium
	mg/l
	4,46
	

	Magnézium
	mg/l
	3,25
	

	Kalcium
	mg/l
	52,9
	


2022.01.24.
Aranyos jóval Sesely alatt
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.12.20.

	Kód
	
	21-780/161
	21-780/161
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	101/A 12.01

(szűrt)
	101/A 12.01
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	2022.01.10./01.24.
	

	Ca
	mg/l
	52,9
	59,0
	

	K
	mg/l
	4,46
	4,75
	

	Mg
	mg/l
	3,25
	3,32
	

	Na
	mg/l
	34,1
	50,5
	200

	Ag
	µg/l
	<0,05
	0,216
	10

	Al
	µg/l
	154
	1370
	200

	As
	µg/l
	0,45
	1,55
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	<0,2
	500

	Ba
	µg/l
	17,2
	29,1
	700

	Be
	µg/l
	0,08
	0,12
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	0,03
	

	Br 
	µg/l
	36,5
	47,8
	10

	Cd
	µg/l
	0,01
	0,10
	5

	Co
	µg/l
	0,04
	1,00
	20

	Cr
	µg/l
	0,19
	4,19
	50

	Cu
	µg/l
	3,59
	18,5
	200

	Fe
	µg/l
	8,41
	1190
	

	Ga
	µg/l
	0,06
	0,42
	

	Hg
	µg/l
	<0,01
	0,25
	1

	Li
	µg/l
	1,81
	4,91
	

	Mn
	µg/l
	2,25
	178
	

	Mo
	µg/l
	8,86
	17,5
	20

	Ni
	µg/l
	0,54
	2,43
	20

	P
	µg/l
	11,2
	71,5
	

	Pb
	µg/l
	0,05
	4,20
	10

	Rb
	µg/l
	3,73
	6,07
	

	S
	µg/l
	27500
	33600
	

	Sb
	µg/l
	0,10
	0,24
	5

	Se
	µg/l
	0,86
	1,05
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	0,84
	10

	Sr
	µg/l
	141
	149
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	0,03
	0,07
	

	U
	µg/l
	0,21
	0,40
	

	V
	µg/l
	0,18
	2,20
	

	Zn
	µg/l
	5,77
	249
	200


Aranyos jóval Sesely alatt
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.12.20.
	Kód
	
	21-780/162
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	101/B 12.01
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	2022.01.10./
01.24.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	0,69
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	71200
	

	As
	mg/kg sz.a.
	31,3
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	137
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	326
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	2,05
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	0,58
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	7,52
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	7640
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	2,21
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	22,8
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	87,2
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	880
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	44900
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	18,6
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	1,23
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	14000
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	46,6
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	8960
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	1470
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	5,35
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	1480
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	68,4
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	713
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	68,8
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	114
	

	S
	mg/kg sz.a.
	2040
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	2,18
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,89
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	4,16
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	52,8
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	0,21
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	0,96
	

	U
	mg/kg sz.a.
	2,28
	

	V
	mg/kg sz.a.
	101
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	494
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

3/3

