BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium    22-233/7-8z

Aranyosbánya (Baia De Aries) 2022.01.16.
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	
	22-233/7
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	800/A
Aranyosbánya 
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	pH 
	
	6,47
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Redox potenciál
	mV
	88
	


Felszíni vízminta általános vízkémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.

Kijelölés dátuma:2022.02.17.
	Kód
	
	22-233/7
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	800/A
Aranyosbánya 
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.18.
	

	pH 
	
	6,47
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	2240
	2500

	Hidrogénkarbonát
	mg/l
	61
	

	Karbonát
	mg/l
	<3
	

	Összes lúgosság
	mmol/l
	1,0
	

	Összes keménység
	CaO mg/l 
	846
	

	KOIp
	mg/l
	0,81
	

	Szulfát 
	mg/l
	1160
	250

	Nitrát 
	mg/l
	2,1
	50

	Nitrit 
	mg/l
	<0,01
	0,5

	Klorid 
	mg/l
	3
	250

	Foszfát 
	mg/l
	0,05
	0,5

	Ammónium 
	mg/l
	0,04
	0,5

	Vas
	mg/l
	0,01
	

	Mangán
	mg/l
	9,32
	

	Nátrium
	mg/l
	15,3
	200

	Kálium
	mg/l
	8,79
	

	Magnézium
	mg/l
	105
	

	Kalcium
	mg/l
	298
	


2022.02.18.
Aranyosbánya (Baia De Aries) 2022.01.16.
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.

	Kód
	
	22-233/7
	22-233/7
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	800/A
Aranyosbánya 
(szűrt)
	800/A
Aranyosbánya
(szűretlen) 
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ca
	mg/l
	298
	304
	

	K
	mg/l
	8,79
	10,2
	

	Mg
	mg/l
	105
	105
	

	Na
	mg/l
	15,3
	17,4
	200

	Ag
	µg/l
	<0,05
	0,25
	10

	Al
	µg/l
	30,0
	202
	200

	As
	µg/l
	2,40
	5,02
	10

	B
	µg/l
	31,2
	38,3
	500

	Ba
	µg/l
	10,4
	9,79
	700

	Be
	µg/l
	0,11
	0,14
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	0,01
	

	Br 
	µg/l
	19,8
	51,2
	10

	Cd
	µg/l
	2,25
	2,60
	5

	Co
	µg/l
	35,8
	42,7
	20

	Cr
	µg/l
	0,61
	4,04
	50

	Cu
	µg/l
	1,32
	8,40
	200

	Fe
	µg/l
	14,5
	281
	

	Ga
	µg/l
	0,04
	0,10
	

	Hg
	µg/l
	<0,01
	0,10
	1

	Li
	µg/l
	24,2
	29,7
	

	Mn
	µg/l
	9320
	10100
	

	Mo
	µg/l
	0,52
	0,89
	20

	Ni
	µg/l
	12,4
	13,9
	20

	P
	µg/l
	1,85
	23,9
	

	Pb
	µg/l
	0,15
	1,70
	10

	Rb
	µg/l
	50,7
	58,8
	

	S
	µg/l
	380000
	434000
	

	Sb
	µg/l
	0,58
	0,63
	5

	Se
	µg/l
	0,28
	0,31
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	2160
	2470
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	2,48
	2,75
	

	U
	µg/l
	0,45
	0,53
	

	V
	µg/l
	0,05
	0,08
	

	Zn
	µg/l
	966
	1090
	200


Aranyosbánya (Baia De Aries) 2022.01.16.
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	22-233/8
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	800/B
Aranyosbánya 
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	39500
	

	As
	mg/kg sz.a.
	13500
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	122
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	37,1
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	11,5
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	0,02
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	4,74
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	10300
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	8,68
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	47,7
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	4,32
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	126
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	211000
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	5,35
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,10
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	226
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	3,63
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	1160
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	11700
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	2,33
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	1230
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	14,0
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	76,5
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	0,52
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	1,06
	

	S
	mg/kg sz.a.
	6020
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	6,17
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,26
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	0,13
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	90,3
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	0,27
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	3,18
	

	U
	mg/kg sz.a.
	9,52
	

	V
	mg/kg sz.a.
	2,41
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	3350
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

3/3

