BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium    22-233/73-74

Mystery Ars Clean Upper Part
Felszíni vízminta általános vízkémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.03.24.

	Kód
	
	22-233/73
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1603 E
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	03.26./04.04.
	

	pH 
	
	7,76
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	520
	2500

	Redox potenciál
	mV
	274
	

	Szulfát 
	mg/l
	52,7
	250

	Nitrát 
	mg/l
	0,52
	50

	Nitrit 
	mg/l
	0,06
	0,5

	Klorid 
	mg/l
	2,44
	250

	Foszfát 
	mg/l
	0,16
	0,5

	Ammónium 
	mg/l
	0,39
	0,5

	Vas
	mg/l
	0,01
	

	Mangán
	mg/l
	<0,01
	

	Nátrium
	mg/l
	13,3
	200

	Kálium
	mg/l
	3,10
	

	Magnézium
	mg/l
	10,7
	

	Kalcium
	mg/l
	63,8
	


*A minta kis mennyisége miatt, nem lehetett komplett vízkémiát mérni!

2022.04.05.
Mystery Ars Clean Upper Part
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.03.24.

	Kód
	
	22-233/73
	22-233/73
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1603 E
(szűrt)
	1603 E
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	03.24./03.31.
	

	Ca
	mg/l
	63,8
	73,2
	

	K
	mg/l
	3,10
	3,75
	

	Mg
	mg/l
	10,7
	12,4
	

	Na
	mg/l
	13,3
	13,3
	200

	Ag
	µg/l
	0,21
	0,26
	10

	Al
	µg/l
	11,7
	825
	200

	As
	µg/l
	0,51
	0,67
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	12,6
	500

	Ba
	µg/l
	26,3
	32,1
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	0,01
	

	Br 
	µg/l
	34,3
	59,4
	10

	Cd
	µg/l
	0,01
	0,05
	5

	Co
	µg/l
	0,06
	0,20
	20

	Cr
	µg/l
	0,24
	2,23
	50

	Cu
	µg/l
	3,12
	24,4
	200

	Fe
	µg/l
	6,19
	484
	

	Ga
	µg/l
	0,01
	0,26
	

	Hg
	µg/l
	0,02
	0,42
	1

	Li
	µg/l
	<0,05
	0,73
	

	Mn
	µg/l
	3,08
	70,4
	

	Mo
	µg/l
	0,44
	1,96
	20

	Ni
	µg/l
	0,25
	1,34
	20

	P
	µg/l
	34,5
	62,5
	

	Pb
	µg/l
	0,05
	9,01
	10

	Rb
	µg/l
	1,97
	3,16
	

	S
	µg/l
	18500
	25100
	

	Sb
	µg/l
	0,38
	0,80
	5

	Se
	µg/l
	<0,2
	<0,2
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	0,30
	10

	Sr
	µg/l
	507
	583
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	0,004
	0,01
	

	U
	µg/l
	0,22
	0,62
	

	V
	µg/l
	0,84
	1,49
	

	Zn
	µg/l
	1,73
	165
	200


Mystery Ars Clean Upper Part
Iszapminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.03.24.

	Kód
	
	22-233/74
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1603 F
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	03.24./03.31.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	0,03
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	34500
	

	As
	mg/kg sz.a.
	4,41
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	8,71
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	140
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,55
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	0,08
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	<0,1
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	10400
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	0,239
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	7,99
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	14,9
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	12,4
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	24900
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	8,49
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,42
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	2320
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	10,4
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	6510
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	673
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	0,12
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	4300
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	6,22
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	432
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	16,6
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	15,9
	

	S
	mg/kg sz.a.
	197
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,31
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,25
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	1,02
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	97,7
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	0,11
	

	U
	mg/kg sz.a.
	0,74
	

	V
	mg/kg sz.a.
	75,8
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	151
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

3/3

