BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/78-79

Crisul Baitei Pod Körös Baitei híd
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/78
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	3/A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	7,99
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	237
	2500


2021.12.08.
Crisul Baitei Pod Körös Baitei híd
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/78
	21-780/78
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	3/A
(szűrt)
	3/A
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	29,1
	29,5
	

	K
	mg/l
	1,26
	1,48
	

	Mg
	mg/l
	3,76
	4,20
	

	Na
	mg/l
	4,49
	4,87
	200

	Ag
	µg/l
	0,94
	10,3
	10

	Al
	µg/l
	4,64
	55,8
	200

	As
	µg/l
	<0,01
	0,29
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	43,7
	500

	Ba
	µg/l
	7,57
	12,8
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	13,6
	21,1
	10

	Cd
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	5

	Co
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	50

	Cu
	µg/l
	3,91
	6,57
	200

	Fe
	µg/l
	232
	434
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,12
	0,20
	1

	Li
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Mn
	µg/l
	0,88
	1,36
	

	Mo
	µg/l
	14,4
	15,4
	20

	Ni
	µg/l
	1,93
	2,48
	20

	P
	µg/l
	<1
	663
	

	Pb
	µg/l
	<0,01
	2,22
	10

	Rb
	µg/l
	3,76
	4,32
	

	S
	µg/l
	920
	1640
	

	Sb
	µg/l
	0,75
	1,09
	5

	Se
	µg/l
	0,28
	0,28
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	56,0
	60,5
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	19,4
	21,1
	

	V
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Zn
	µg/l
	<0,2
	11,4
	200


2021.12.07.

Crisul Baitei Pod Körös Baitei híd
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/79
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	3/B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	1,97
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	11500
	

	As
	mg/kg sz.a.
	12,4
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	33,0
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	87,4
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,04
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	12,5
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	5,09
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	236000
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	0,69
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	4,95
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	14,0
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	183
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	12600
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	5,68
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,37
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	3160
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	3,60
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	15400
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	473
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	6,86
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	1680
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	22,0
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	106
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	301
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	24,2
	

	S
	mg/kg sz.a.
	508
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	7,87
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,55
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	8,90
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	131
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	2,04
	

	V
	mg/kg sz.a.
	19,6
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	225
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

