BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium  21-780/84-86

Avram Iancu Noroc Bun 
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/84
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	6/1
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	8,14
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	270
	2500


2021.12.08.
Avram Iancu Noroc Bun 
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.
	Kód
	
	21-780/84
	21-780/84
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	6/1
 (szűrt)
	6/1 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	26,2
	26,2
	

	K
	mg/l
	0,99
	2,66
	

	Mg
	mg/l
	 6,47
	8,41
	

	Na
	mg/l
	 6,07
	6,41
	200

	Ag
	µg/l
	0,91
	158
	10

	Al
	µg/l
	3,19
	35,0
	200

	As
	µg/l
	2,04
	3,57
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	56,8
	500

	Ba
	µg/l
	9,35
	11,9
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	13,9
	21,7
	10

	Cd
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	5

	Co
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	50

	Cu
	µg/l
	2,89
	5,77
	200

	Fe
	µg/l
	198
	336
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,08
	0,18
	1

	Li
	µg/l
	1,60
	2,14
	

	Mn
	µg/l
	0,11
	0,64
	

	Mo
	µg/l
	13,2
	13,4
	20

	Ni
	µg/l
	2,68
	3,19
	20

	P
	µg/l
	<1
	569
	

	Pb
	µg/l
	<0,01
	2,57
	10

	Rb
	µg/l
	3,04
	5,28
	

	S
	µg/l
	6590
	14500
	

	Sb
	µg/l
	0,94
	1,11
	5

	Se
	µg/l
	<0,2
	0,35
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	392
	409
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	213
	 236
	

	V
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Zn
	µg/l
	<0,2
	44,3
	200


Avram Iancu Noroc Bun 
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/85
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	6/B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	1,38
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	35700
	

	As
	mg/kg sz.a.
	121
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	15,5
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	270
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,69
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	6,71
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	6,39
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	46000
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	10,8
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	68,4
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	72,4
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	528
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	63500
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	16,8
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	1,87
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	7730
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	12,9
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	14100
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	5970
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	15,0
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	1830
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	239
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	230
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	341
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	70,0
	

	S
	mg/kg sz.a.
	<5
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	7,55
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,93
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	15,6
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	233
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	67,7
	

	V
	mg/kg sz.a.
	69,3
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	1070
	200


Avram Iancu Noroc Bun 
Növényminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/86

	Minta jele
	
	6/4

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.

	Ag
	mg/kg sz.a.
	<0,03

	Al
	mg/kg sz.a.
	419

	As
	mg/kg sz.a.
	1,35

	B
	mg/kg sz.a.
	9,33

	Ba
	mg/kg sz.a.
	32,3

	Be
	mg/kg sz.a.
	<0,003

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005

	Br 
	mg/kg sz.a.
	2,31

	Ca
	mg/kg sz.a.
	7500

	Cd
	mg/kg sz.a.
	0,19

	Co
	mg/kg sz.a.
	0,21

	Cr
	mg/kg sz.a.
	1,44

	Cu
	mg/kg sz.a.
	16,5

	Fe
	mg/kg sz.a.
	375

	Ga
	mg/kg sz.a.
	0,09

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,43

	K
	mg/kg sz.a.
	23400

	Li
	mg/kg sz.a.
	0,34

	Mg
	mg/kg sz.a.
	3100

	Mn
	mg/kg sz.a.
	50,5

	Mo
	mg/kg sz.a.
	4,05

	Na
	mg/kg sz.a.
	412

	Ni
	mg/kg sz.a.
	2,47

	P
	mg/kg sz.a.
	1860

	Pb
	mg/kg sz.a.
	14,3

	Rb
	mg/kg sz.a.
	117

	S
	mg/kg sz.a.
	3540

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,21

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,11

	Sn
	mg/kg sz.a.
	0,26

	Sr
	mg/kg sz.a.
	82,9

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002

	U
	mg/kg sz.a.
	38,0

	V
	mg/kg sz.a.
	0,48

	Zn
	mg/kg sz.a.
	39,5


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

2/4

