BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/92-94

Abruzel (szennyezett patak)
Felszíni vízminták kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/92
	21-780/94
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	AB/1A
	X/2 Izbicioara zöldágvíz
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	3,97
	2,54
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	1845
	2590
	2500


2021.12.08.
Abruzel (szennyezett patak)
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/92
	21-780/92
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	AB/1A
(szűrt)
	AB/1A
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	95,1
	104
	

	K
	mg/l
	2,71
	2,81
	

	Mg
	mg/l
	25,8
	36,3
	

	Na
	mg/l
	4,27
	5,63
	200

	Ag
	µg/l
	0,92
	39,8
	10

	Al
	µg/l
	219000
	226000
	200

	As
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	10

	B
	µg/l
	21,1
	21,6
	500

	Ba
	µg/l
	21,6
	24,8
	700

	Be
	µg/l
	0,92
	1,43
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	22,3
	38,8
	10

	Cd
	µg/l
	17,6
	18,1
	5

	Co
	µg/l
	253
	254
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	1,60
	50

	Cu
	µg/l
	1820
	1870
	200

	Fe
	µg/l
	1230
	1540
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,03
	0,18
	1

	Li
	µg/l
	8,50
	14,3
	

	Mn
	µg/l
	6010
	6960
	

	Mo
	µg/l
	0,04
	0,19
	20

	Ni
	µg/l
	69,2
	69,6
	20

	P
	µg/l
	<1
	138
	

	Pb
	µg/l
	0,57 
	4,58
	10

	Rb
	µg/l
	2,96 
	3,84
	

	S
	µg/l
	517000
	541000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	4,80 
	6,10
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	530 
	532
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	1,75
	1,82
	

	V
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Zn
	µg/l
	1830
	2160
	200


Abruzel (szennyezett patak)
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/94
	21-780/94
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	X/2 Izbicioara zöldágvíz
(szűrt)
	X/2 Izbicioara zöldágvíz
 (szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	93,1
	163 
	

	K
	mg/l
	1,56
	1,90
	

	Mg
	mg/l
	11,4
	26,0
	

	Na
	mg/l
	4,03
	8,23
	200

	Ag
	µg/l
	1,06
	36,4
	10

	Al
	µg/l
	26600
	48200
	200

	As
	µg/l
	0,09
	0,83
	10

	B
	µg/l
	<0,2
	11,1
	500

	Ba
	µg/l
	2,77
	5,43
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	0,41
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	11,7
	25,6
	10

	Cd
	µg/l
	46,5
	91,3
	5

	Co
	µg/l
	43,5
	72,7
	20

	Cr
	µg/l
	5,02
	6,20
	50

	Cu
	µg/l
	7100
	12000
	200

	Fe
	µg/l
	68000
	119000
	

	Ga
	µg/l
	3,37
	4,22
	

	Hg
	µg/l
	0,08
	0,09
	1

	Li
	µg/l
	11,6
	29,9
	

	Mn
	µg/l
	3070
	5180
	

	Mo
	µg/l
	0,02
	0,17
	20

	Ni
	µg/l
	31,0
	50,3
	20

	P
	µg/l
	<1
	171
	

	Pb
	µg/l
	16,6
	25,6
	10

	Rb
	µg/l
	5,79
	9,17
	

	S
	µg/l
	235000
	440000
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	0,45
	5

	Se
	µg/l
	1,87
	4,67
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	201
	356
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	1,01
	1,55
	

	V
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Zn
	µg/l
	8480
	14400
	200


Abruzel (szennyezett patak)
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/93
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	AB/2B
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	0,09
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	51700
	

	As
	mg/kg sz.a.
	11,6
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	28,9
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	1320
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,46
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	5,97
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	3240
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	<0,003
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	13,7
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	57,3
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	154
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	56500
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	16,0
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,14
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	10900
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	13,9
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	5520
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	529
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	0,60
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2270
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	39,5
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	789
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	158
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	70,7
	

	S
	mg/kg sz.a.
	3340
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,83
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,68
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	1,21
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	89,8
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	<0,03
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	1,05
	

	V
	mg/kg sz.a.
	124
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	105
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/4

